## 換算係数一覧
個人ばく露濃度計《XV-389》 対応化学物質 換算係数表
個人ばく露濃度計(XV-389)は、17種の揮発性有機化合物(VOC)の検量線を持ち、ガス番号を設定することで設定ガスの濃度として測定(表示)します。
この時、設定した各ガス番号ごとに他のガス種への読み替えの係数が異なります。
他のガスへの読み替えについては、下記の換算係数表を参照ください。
混合有機溶剤蒸気を測定したとき
・測定して得られた指示値と蒸気組成比から計算で個々の物質濃度を推算することが可能です。
・推算方法は下記をご参照ください。なお、一部ガスの組み合わせは弊社ホームページの 『 IVaCE 』 もご活用いただけます。
・厚生労働省 職場のあんぜんサイトに掲載されている【支援ツール （リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック）】を
ご利用される場合は、別シート（「トルエン №1」から「酢酸メチル №17」）を「コピー」 ＆「ペースト」してご活用ください。
☆気相の蒸気組成比がわかる場合 | [5 empty] | ☆気相の組成比がわからない場合
混合溶剤溶液の安全データシート（SDS）に記載されている含有率から気相の組成比を算出した後、左の計算式を用います。
※含有物質が全て気化したと仮定した場合の蒸気組成比とします。
※ 蒸気組成比が100％になるよう調整します。
[7 empty] | ※ 固形物を除き、含有率が100％になるよう調整します。 | [5 empty] | ※ 固形物を除き、含有率が100％になるよう調整します。
設定ガス種(№) CAS番号 読替ガス種 |  | トルエン | キシレン | 酢酸エチル | 酢酸-n-ブチル | メタノール | メチルイソブチル ケトン (MIBK) | イソプロピル アルコール (IPA) | メチルエチル ケトン (MEK) | 1-ブタノール | イソブチル アルコール | アセトン | ブチルセロソルブ | 酢酸イソブチル | シクロヘキサノン | n-ヘキサン | ジクロロメタン | 酢酸メチル | 分子量 (g/mol) | 蒸気圧 (kPa)
|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17
67-64-1 | アセトン | 0.04878 | 0.21743 | 0.75609 | 0.89928 | 0.45376 | 1.4765 | 0.76011 | 1.1578 | 1.3002 | 1.3639 | 1.0004 | 1.0194 | 0.6502 | 2.5349 | 0.016356 | 0.0037415 | 0.48274 | 58.08 | 23.95
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.023202 | 0.12201 | 0.49145 | 0.56 | 0.27144 | 1.0871 | 0.50211 | 0.79359 | 0.94162 | 1.0004 | 0.65424 | 0.6152 | 0.40722 | 1.8031 | 0.0077796 | 0.0017796 | 0.29391 | 74.12 | 1.2
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.055556 | 0.27523 | 0.99602 | 1.0775 | 0.5624 | 1.9869 | 1.0004 | 1.5344 | 1.764 | 1.8512 | 1.2928 | 1.1633 | 0.88347 | 3.5689 | 0.018628 | 0.0042611 | 0.6147 | 60.096 | 4.4
60-29-7 | エチルエーテル | 0.55202 | 1.7739 | 11.8684 | 18.4926 | 3.085 | 22.0807 | 9.9363 | 17.0574 | 21.9703 | 23.792 | 11.3164 | 16.8918 | 17.0022 | 35.6052 | 0.18509 | 0.04234 | 4.1826 | 74.12 | 71.715
100-41-4 | エチルベンゼン | 0.9509 | 3.0557 | 20.4444 | 31.8552 | 5.3141 | 38.036 | 17.1162 | 29.3828 | 37.8458 | 40.9838 | 19.4934 | 29.0975 | 29.2877 | 61.3331 | 0.31884 | 0.072934 | 7.2049 | 106.168 | 0.9
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.026019 | 0.083611 | 0.5594 | 0.87163 | 0.14541 | 1.0408 | 0.46834 | 0.80398 | 1.0355 | 1.1214 | 0.53339 | 0.79618 | 0.80138 | 1.6782 | 0.0087241 | 0.0019956 | 0.19714 | 90.12 | 0.5
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.033813 | 0.10866 | 0.72698 | 1.1327 | 0.18896 | 1.3525 | 0.60863 | 1.0448 | 1.3458 | 1.4573 | 0.69316 | 1.0347 | 1.0414 | 2.1809 | 0.011337 | 0.0025934 | 0.2562 | 132.16 | 0.31192
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.033686 | 0.10825 | 0.72424 | 1.1285 | 0.18825 | 1.3474 | 0.60634 | 1.0409 | 1.3407 | 1.4519 | 0.69056 | 1.0308 | 1.0375 | 2.1727 | 0.011295 | 0.0025837 | 0.25523 | 76.09 | 0.83
1330-20-7 | キシレン | 0.31119 | 1.0004 | 3.6711 | 4.7281 | 1.9088 | 8.643 | 3.5971 | 6.2461 | 8.1235 | 8.4388 | 4.6948 | 5.5617 | 3.4165 | 14.5773 | 0.11484 | 0.029851 | 2.1706 | 106.17 | 0.8
1319-77-3 | クレゾール | 0.044396 | 0.14267 | 0.95452 | 1.4873 | 0.24811 | 1.7758 | 0.79913 | 1.3718 | 1.767 | 1.9135 | 0.91012 | 1.3585 | 1.3674 | 2.8635 | 0.014886 | 0.0034052 | 0.33638 | 108.14 | 0.014663
108-90-7 | クロルベンゼン | 3.8396 | 12.3386 | 82.5518 | 128.6272 | 21.4577 | 153.5847 | 69.1131 | 118.6442 | 152.8168 | 165.4875 | 78.7122 | 117.4923 | 118.2602 | 247.6553 | 1.2874 | 0.2945 | 29.0924 | 112.56 | 1.17
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.032468 | 0.27015 | 1.2095 | 1.3767 | 0.60183 | 2.5767 | 1.2376 | 1.9478 | 2.3057 | 2.4137 | 1.6054 | 1.5106 | 1.0004 | 4.8356 | 0.010886 | 0.0024903 | 0.66591 | 116.16 | 1.73
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.071081 | 0.22842 | 1.5282 | 2.3812 | 0.39723 | 2.8432 | 1.2794 | 2.1964 | 2.829 | 3.0636 | 1.4572 | 2.1751 | 2.1893 | 4.5847 | 0.023833 | 0.0054519 | 0.53857 | 102.13 | 5.3
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.020069 | 0.064492 | 0.43148 | 0.67231 | 0.11216 | 0.80276 | 0.36124 | 0.62013 | 0.79875 | 0.86497 | 0.41141 | 0.61411 | 0.61813 | 1.2945 | 0.0067291 | 0.0015393 | 0.15206 | 130.19 | 0.746
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.046512 | 0.26454 | 1.0004 | 1.113 | 0.56142 | 2.0551 | 1.0275 | 1.5818 | 1.8308 | 1.915 | 1.3293 | 1.2026 | 0.88629 | 3.7272 | 0.015595 | 0.0035674 | 0.61361 | 88.11 | 12.4256
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.035334 | 0.11355 | 0.75968 | 1.1837 | 0.19746 | 1.4134 | 0.63601 | 1.0918 | 1.4063 | 1.5229 | 0.72435 | 1.0812 | 1.0883 | 2.2791 | 0.011848 | 0.0027101 | 0.26772 | 102.13 | 3.3
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.019184 | 0.061646 | 0.41245 | 0.64265 | 0.10721 | 0.76734 | 0.3453 | 0.59277 | 0.7635 | 0.82681 | 0.39326 | 0.58702 | 0.59085 | 1.2373 | 0.0064322 | 0.0014714 | 0.14535 | 130.19 | 0.466
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.029851 | 0.21063 | 0.82318 | 1.0004 | 0.48214 | 1.8457 | 0.82535 | 1.4231 | 1.6343 | 1.7126 | 1.2066 | 1.0756 | 0.71567 | 3.3047 | 0.010009 | 0.0022896 | 0.51859 | 116.16 | 1.2
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.13198 | 0.45798 | 1.5211 | 1.7652 | 0.86059 | 3.3124 | 1.5451 | 2.4771 | 2.9851 | 3.1201 | 2.0096 | 1.9558 | 1.2791 | 6.1996 | 0.041667 | 0.010123 | 1.0004 | 74.079 | 20.794
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 1.2477 | 4.0096 | 26.8262 | 41.799 | 6.973 | 49.9093 | 22.4592 | 38.5549 | 49.6598 | 53.7773 | 25.5785 | 38.1806 | 38.4302 | 80.4787 | 0.41836 | 0.095701 | 9.4539 | 88.11 | 5.0787
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.015504 | 0.049261 | 0.26288 | 0.2995 | 0.14525 | 0.56161 | 0.26889 | 0.4395 | 0.49315 | 0.51797 | 0.34952 | 0.33019 | 0.21728 | 1.0004 | 0.0051984 | 0.0011891 | 0.15691 | 98.14 | 0.57719
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 5.3748 | 17.2718 | 115.5576 | 180.0548 | 30.0369 | 214.9908 | 96.7459 | 166.0804 | 213.9159 | 231.6526 | 110.1828 | 164.468 | 165.5429 | 346.6727 | 1.8022 | 0.41224 | 40.7241 | 147.004 | 0.16
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 1.0373 | 3.3332 | 22.301 | 34.748 | 5.7967 | 41.4902 | 18.6706 | 32.0512 | 41.2827 | 44.7057 | 21.2637 | 31.74 | 31.9474 | 66.9029 | 0.34779 | 0.079557 | 7.8592 | 98.96 | 10.5174
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 0.56646 | 1.8203 | 12.1789 | 18.9764 | 3.1657 | 22.6584 | 10.1963 | 17.5036 | 22.5451 | 24.4144 | 11.6124 | 17.3336 | 17.4469 | 36.5366 | 0.18993 | 0.043447 | 4.292 | 112.99 | 7.1049
75-09-2 | ジクロロメタン | 13.0378 | 37.8788 | 151.5152 | 303.0303 | 101.0101 | 521.5124 | 120.4819 | 402.8683 | 303.0303 | 588.2353 | 200 | 588.2353 | 120.4819 | 840.9387 | 5.2743 | 1.0004 | 77.5194 | 84.93 | 57.9952
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 0.21029 | 0.67577 | 4.5212 | 7.0447 | 1.1752 | 8.4116 | 3.7852 | 6.498 | 8.3696 | 9.0635 | 4.311 | 6.4349 | 6.4769 | 13.5637 | 0.07051 | 0.016129 | 1.5933 | 73.09 | 0.515
100-42-5 | スチレン | 0.42959 | 1.3805 | 9.2362 | 14.3914 | 2.4008 | 17.1837 | 7.7327 | 13.2744 | 17.0978 | 18.5154 | 8.8066 | 13.1455 | 13.2315 | 27.7087 | 0.14404 | 0.03295 | 3.255 | 104.152 | 0.67
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 1.3423 | 4.3135 | 28.8598 | 44.9676 | 7.5015 | 53.6926 | 24.1617 | 41.4775 | 53.4242 | 57.8538 | 27.5175 | 41.0749 | 41.3433 | 86.5794 | 0.45008 | 0.10296 | 10.1706 | 72.11 | 19.3285
108-88-3 | トルエン | 1 | 3.2 | 14.771 | 22.0751 | 5.5928 | 26.5252 | 13.4409 | 22.4215 | 23.9234 | 26.3158 | 16.129 | 25 | 17.8571 | 21.5517 | 0.37781 | 0.067568 | 7.4349 | 92.14 | 3.7857
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.025126 | 0.12646 | 1.6013 | 0.58116 | 0.27839 | 1.1436 | 0.5191 | 0.82223 | 0.9995 | 1.0533 | 0.67408 | 0.63881 | 0.42148 | 1.9106 | 0.0084246 | 0.0019271 | 0.30274 | 74.123 | 0.6
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.036479 | 0.11723 | 0.7843 | 1.222 | 0.20386 | 1.4592 | 0.65662 | 1.1272 | 1.4519 | 1.5722 | 0.74782 | 1.1163 | 1.1236 | 2.3529 | 0.012231 | 0.0027979 | 0.2764 | 74.12 | 1.7
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.03268 | 0.15777 | 0.73432 | 0.87858 | 0.44109 | 1.7138 | 0.74178 | 1.3282 | 1.5138 | 1.5924 | 1.1317 | 1.0004 | 0.63303 | 3.0414 | 0.010958 | 0.0025065 | 0.46926 | 118.17 | 0.10131
110-54-3 | n-ヘキサン | 2.9824 | 8.658 | 43.4783 | 56.1798 | 16.5837 | 52.0833 | 36.9004 | 50.5051 | 35.2113 | 40.3226 | 41.4938 | 46.5116 | 45.4545 | 29.4118 | 1.0004 | 0.18558 | 23.2019 | 86.2 | 16
67-56-1 | メタノール | 0.17894 | 0.53926 | 0.50798 | 1.8553 | 1 | 3.488 | 1.6215 | 2.6048 | 3.1437 | 3.2819 | 2.1146 | 2.0683 | 1.3481 | 6.4851 | 0.070423 | 0.013725 | 1.0483 | 32.04 | 12.6902
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.025 | 0.12167 | 0.4657 | 0.52726 | 0.26521 | 1.0004 | 0.47649 | 0.74694 | 0.88036 | 0.92132 | 0.61969 | 0.5765 | 0.39811 | 1.6364 | 0.0083825 | 0.0019175 | 0.28584 | 100.16 | 2.1
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.032362 | 0.15767 | 0.60716 | 0.70537 | 0.33027 | 1.2668 | 0.61584 | 1.0002 | 1.1105 | 1.1696 | 0.80328 | 0.78839 | 0.51073 | 2.1404 | 0.010851 | 0.0024822 | 0.39791 | 72.11 | 10.5
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.018375 | 0.059049 | 0.39507 | 0.61558 | 0.10269 | 0.73502 | 0.33076 | 0.5678 | 0.73134 | 0.79198 | 0.3767 | 0.56229 | 0.56596 | 1.1852 | 0.0061613 | 0.0014094 | 0.13923 | 114.19 | 0.2
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.0098638 | 0.031697 | 0.21207 | 0.33044 | 0.055124 | 0.39455 | 0.17755 | 0.30479 | 0.39258 | 0.42513 | 0.20221 | 0.30183 | 0.3038 | 0.63621 | 0.0033073 | 0.00075655 | 0.074737 | 336.51 | 0.07
2021年 5月 24日作成
NPEM-632013_0
※本換算係数一覧表は、参考値として、取扱いください。
※赤字は直接の読み替えには不適切な組み合わせです。
※上記以外の化学物質に対しても、感度を有します。
※センサの性能向上等により、予告なく変更する場合があります。
※硫黄系ガス及びシリコン蒸気等が存在する場所ではセンサの性能・寿命に影響を与える恐れがあります。
※ 本資料は、2021年5月26日現在の内容です。
【気中濃度推算式】
目的物質の
濃度 ＝
（ppm）
指示値（ppm） × 目的物質の蒸気の組成比（mol％）
∑（各物質の蒸気の組成比（mol％） ／ 各物質の換算係数（-））
【気中組成比（全気化）算出式】
目的物質の
蒸気組成比 ＝
（mol％）
∑（物質の含有率（wt％） ／ 各物質の分子量（-））
目的物質の含有率（wt％） ／ 目的物質の分子量（-）
【気中組成比（飽和蒸気）算出式】
目的物質の含有率（wt％） × 目的物質の蒸気圧(kPa) ／ 目的物質の分子量（-）
∑（各物質の含有率（wt％） × 各物質の蒸気圧(kPa) ／ 各物質の分子量（-））
目的物質の
蒸気組成比 ＝
（mol％）

## トルエン（№1）
XV-389 トルエン （№1） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 0.04878 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.023202 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.055556 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 0.55202
100-41-4 | エチルベンゼン | 0.9509 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.026019
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.033813
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.033686
1330-20-7 | キシレン | 0.31119
1319-77-3 | クレゾール | 0.044396
108-90-7 | クロルベンゼン | 3.8396
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.032468
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.071081
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.020069
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.046512
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.035334
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.019184
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.029851
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.13198
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 1.2477
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.015504
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 5.3748
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 1.0373
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 0.56646
75-09-2 | ジクロロメタン | 13.0378
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 0.21029
100-42-5 | スチレン | 0.42959
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 1.3423
108-88-3 | トルエン | 1
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.025126
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.036479
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.03268
110-54-3 | n-ヘキサン | 2.9824
67-56-1 | メタノール | 0.17894
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.025
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.032362
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.018375
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.0098638

## キシレン（№2）
XV-389 キシレン （№2） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 0.21743 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.12201 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.27523 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 1.7739
100-41-4 | エチルベンゼン | 3.0557 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.083611
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.10866
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.10825
1330-20-7 | キシレン | 1.0004
1319-77-3 | クレゾール | 0.14267
108-90-7 | クロルベンゼン | 12.3386
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.27015
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.22842
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.064492
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.26454
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.11355
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.061646
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.21063
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.45798
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 4.0096
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.049261
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 17.2718
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 3.3332
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 1.8203
75-09-2 | ジクロロメタン | 37.8788
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 0.67577
100-42-5 | スチレン | 1.3805
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 4.3135
108-88-3 | トルエン | 3.2
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.12646
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.11723
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.15777
110-54-3 | n-ヘキサン | 8.658
67-56-1 | メタノール | 0.53926
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.12167
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.15767
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.059049
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.031697

## 酢酸エチル(№3）
XV-389 酢酸エチル （№3） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 0.75609 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.49145 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.99602 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 11.8684
100-41-4 | エチルベンゼン | 20.4444 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.5594
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.72698
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.72424
1330-20-7 | キシレン | 3.6711
1319-77-3 | クレゾール | 0.95452
108-90-7 | クロルベンゼン | 82.5518
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.2095
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 1.5282
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.43148
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.0004
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.75968
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.41245
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.82318
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.5211
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 26.8262
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.26288
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 115.5576
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 22.301
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 12.1789
75-09-2 | ジクロロメタン | 151.5152
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 4.5212
100-42-5 | スチレン | 9.2362
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 28.8598
108-88-3 | トルエン | 14.771
71-36-3 | 1-ブタノール | 1.6013
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.7843
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.73432
110-54-3 | n-ヘキサン | 43.4783
67-56-1 | メタノール | 0.50798
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.4657
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.60716
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.39507
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.21207

## 酢酸-n-ブチル（№4）
XV-389 酢酸-n-ブチル （№4） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 0.89928 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.56 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.0775 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 18.4926
100-41-4 | エチルベンゼン | 31.8552 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.87163
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.1327
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.1285
1330-20-7 | キシレン | 4.7281
1319-77-3 | クレゾール | 1.4873
108-90-7 | クロルベンゼン | 128.6272
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.3767
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.3812
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.67231
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.113
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 1.1837
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.64265
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 1.0004
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.7652
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 41.799
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.2995
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 180.0548
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 34.748
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 18.9764
75-09-2 | ジクロロメタン | 303.0303
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 7.0447
100-42-5 | スチレン | 14.3914
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 44.9676
108-88-3 | トルエン | 22.0751
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.58116
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.222
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.87858
110-54-3 | n-ヘキサン | 56.1798
67-56-1 | メタノール | 1.8553
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.52726
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.70537
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.61558
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.33044

## メタノール（№5）
XV-389 メタノール （№5） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 0.45376 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.27144 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.5624 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 3.085
100-41-4 | エチルベンゼン | 5.3141 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.14541
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.18896
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.18825
1330-20-7 | キシレン | 1.9088
1319-77-3 | クレゾール | 0.24811
108-90-7 | クロルベンゼン | 21.4577
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.60183
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.39723
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.11216
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.56142
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.19746
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.10721
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.48214
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.86059
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 6.973
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.14525
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 30.0369
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 5.7967
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 3.1657
75-09-2 | ジクロロメタン | 101.0101
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 1.1752
100-42-5 | スチレン | 2.4008
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 7.5015
108-88-3 | トルエン | 5.5928
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.27839
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.20386
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.44109
110-54-3 | n-ヘキサン | 16.5837
67-56-1 | メタノール | 1
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.26521
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.33027
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.10269
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.055124

## メチルイソブチルケトン（№6）
XV-389 メチルイソブチルケトン_MIBK （№6） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 1.4765 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 1.0871 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.9869 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 22.0807
100-41-4 | エチルベンゼン | 38.036 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 1.0408
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.3525
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.3474
1330-20-7 | キシレン | 8.643
1319-77-3 | クレゾール | 1.7758
108-90-7 | クロルベンゼン | 153.5847
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 2.5767
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.8432
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.80276
141-78-6 | 酢酸エチル | 2.0551
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 1.4134
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.76734
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 1.8457
79-20-9 | 酢酸メチル | 3.3124
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 49.9093
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.56161
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 214.9908
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 41.4902
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 22.6584
75-09-2 | ジクロロメタン | 521.5124
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 8.4116
100-42-5 | スチレン | 17.1837
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 53.6926
108-88-3 | トルエン | 26.5252
71-36-3 | 1-ブタノール | 1.1436
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.4592
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.7138
110-54-3 | n-ヘキサン | 52.0833
67-56-1 | メタノール | 3.488
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 1.0004
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 1.2668
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.73502
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.39455

## イソプロピルアルコール（№7）
XV-389 イソプロピルアルコール_IPA （№7） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 0.76011 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.50211 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.0004 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 9.9363
100-41-4 | エチルベンゼン | 17.1162 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.46834
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.60863
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.60634
1330-20-7 | キシレン | 3.5971
1319-77-3 | クレゾール | 0.79913
108-90-7 | クロルベンゼン | 69.1131
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.2376
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 1.2794
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.36124
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.0275
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.63601
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.3453
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.82535
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.5451
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 22.4592
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.26889
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 96.7459
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 18.6706
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 10.1963
75-09-2 | ジクロロメタン | 120.4819
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 3.7852
100-42-5 | スチレン | 7.7327
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 24.1617
108-88-3 | トルエン | 13.4409
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.5191
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.65662
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.74178
110-54-3 | n-ヘキサン | 36.9004
67-56-1 | メタノール | 1.6215
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.47649
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.61584
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.33076
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.17755

## メチルエチルケトン（№8）
XV-389 メチルエチルケトン_MEK （№8） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 1.1578 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.79359 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.5344 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 17.0574
100-41-4 | エチルベンゼン | 29.3828 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.80398
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.0448
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.0409
1330-20-7 | キシレン | 6.2461
1319-77-3 | クレゾール | 1.3718
108-90-7 | クロルベンゼン | 118.6442
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.9478
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.1964
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.62013
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.5818
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 1.0918
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.59277
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 1.4231
79-20-9 | 酢酸メチル | 2.4771
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 38.5549
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.4395
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 166.0804
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 32.0512
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 17.5036
75-09-2 | ジクロロメタン | 402.8683
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 6.498
100-42-5 | スチレン | 13.2744
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 41.4775
108-88-3 | トルエン | 22.4215
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.82223
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.1272
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.3282
110-54-3 | n-ヘキサン | 50.5051
67-56-1 | メタノール | 2.6048
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.74694
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 1.0002
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.5678
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.30479

## 1-ブタノール（№9）
XV-389 1-ブタノール （№9） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 1.3002 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.94162 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.764 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 21.9703
100-41-4 | エチルベンゼン | 37.8458 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 1.0355
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.3458
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.3407
1330-20-7 | キシレン | 8.1235
1319-77-3 | クレゾール | 1.767
108-90-7 | クロルベンゼン | 152.8168
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 2.3057
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.829
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.79875
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.8308
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 1.4063
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.7635
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 1.6343
79-20-9 | 酢酸メチル | 2.9851
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 49.6598
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.49315
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 213.9159
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 41.2827
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 22.5451
75-09-2 | ジクロロメタン | 303.0303
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 8.3696
100-42-5 | スチレン | 17.0978
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 53.4242
108-88-3 | トルエン | 23.9234
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.9995
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.4519
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.5138
110-54-3 | n-ヘキサン | 35.2113
67-56-1 | メタノール | 3.1437
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.88036
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 1.1105
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.73134
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.39258

## イソブチルアルコール（№10）
XV-389 イソブチルアルコール （№10） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 1.3639 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 1.0004 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.8512 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 23.792
100-41-4 | エチルベンゼン | 40.9838 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 1.1214
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.4573
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.4519
1330-20-7 | キシレン | 8.4388
1319-77-3 | クレゾール | 1.9135
108-90-7 | クロルベンゼン | 165.4875
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 2.4137
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 3.0636
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.86497
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.915
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 1.5229
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.82681
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 1.7126
79-20-9 | 酢酸メチル | 3.1201
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 53.7773
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.51797
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 231.6526
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 44.7057
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 24.4144
75-09-2 | ジクロロメタン | 588.2353
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 9.0635
100-42-5 | スチレン | 18.5154
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 57.8538
108-88-3 | トルエン | 26.3158
71-36-3 | 1-ブタノール | 1.0533
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.5722
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.5924
110-54-3 | n-ヘキサン | 40.3226
67-56-1 | メタノール | 3.2819
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.92132
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 1.1696
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.79198
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.42513

## アセトン（№11）
XV-389 アセトン （№11） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 1.0004 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.65424 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.2928 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 11.3164
100-41-4 | エチルベンゼン | 19.4934 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.53339
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.69316
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.69056
1330-20-7 | キシレン | 4.6948
1319-77-3 | クレゾール | 0.91012
108-90-7 | クロルベンゼン | 78.7122
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.6054
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 1.4572
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.41141
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.3293
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.72435
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.39326
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 1.2066
79-20-9 | 酢酸メチル | 2.0096
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 25.5785
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.34952
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 110.1828
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 21.2637
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 11.6124
75-09-2 | ジクロロメタン | 200
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 4.311
100-42-5 | スチレン | 8.8066
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 27.5175
108-88-3 | トルエン | 16.129
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.67408
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.74782
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.1317
110-54-3 | n-ヘキサン | 41.4938
67-56-1 | メタノール | 2.1146
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.61969
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.80328
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.3767
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.20221

## ブチルセロソルブ（№12）
XV-389 ブチルセロソルブ （№12） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 1.0194 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.6152 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 1.1633 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 16.8918
100-41-4 | エチルベンゼン | 29.0975 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.79618
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.0347
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.0308
1330-20-7 | キシレン | 5.5617
1319-77-3 | クレゾール | 1.3585
108-90-7 | クロルベンゼン | 117.4923
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.5106
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.1751
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.61411
141-78-6 | 酢酸エチル | 1.2026
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 1.0812
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.58702
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 1.0756
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.9558
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 38.1806
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.33019
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 164.468
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 31.74
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 17.3336
75-09-2 | ジクロロメタン | 588.2353
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 6.4349
100-42-5 | スチレン | 13.1455
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 41.0749
108-88-3 | トルエン | 25
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.63881
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.1163
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 1.0004
110-54-3 | n-ヘキサン | 46.5116
67-56-1 | メタノール | 2.0683
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.5765
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.78839
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.56229
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.30183

## 酢酸イソブチル（№13）
XV-389 酢酸イソブチル （№13） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 0.6502 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.40722 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.88347 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 17.0022
100-41-4 | エチルベンゼン | 29.2877 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.80138
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 1.0414
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 1.0375
1330-20-7 | キシレン | 3.4165
1319-77-3 | クレゾール | 1.3674
108-90-7 | クロルベンゼン | 118.2602
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 1.0004
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 2.1893
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.61813
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.88629
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 1.0883
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.59085
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.71567
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.2791
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 38.4302
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.21728
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 165.5429
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 31.9474
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 17.4469
75-09-2 | ジクロロメタン | 120.4819
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 6.4769
100-42-5 | スチレン | 13.2315
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 41.3433
108-88-3 | トルエン | 17.8571
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.42148
78-92-2 | 2-ブタノール | 1.1236
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.63303
110-54-3 | n-ヘキサン | 45.4545
67-56-1 | メタノール | 1.3481
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.39811
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.51073
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.56596
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.3038

## シクロヘキサノン（№14）
XV-389 シクロヘキサノン （№14） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 2.5349 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 1.8031 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 3.5689 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 35.6052
100-41-4 | エチルベンゼン | 61.3331 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 1.6782
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 2.1809
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 2.1727
1330-20-7 | キシレン | 14.5773
1319-77-3 | クレゾール | 2.8635
108-90-7 | クロルベンゼン | 247.6553
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 4.8356
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 4.5847
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 1.2945
141-78-6 | 酢酸エチル | 3.7272
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 2.2791
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 1.2373
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 3.3047
79-20-9 | 酢酸メチル | 6.1996
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 80.4787
108-94-1 | シクロヘキサノン | 1.0004
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 346.6727
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 66.9029
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 36.5366
75-09-2 | ジクロロメタン | 840.9387
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 13.5637
100-42-5 | スチレン | 27.7087
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 86.5794
108-88-3 | トルエン | 21.5517
71-36-3 | 1-ブタノール | 1.9106
78-92-2 | 2-ブタノール | 2.3529
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 3.0414
110-54-3 | n-ヘキサン | 29.4118
67-56-1 | メタノール | 6.4851
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 1.6364
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 2.1404
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 1.1852
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.63621

## n-ヘキサン（№15）
XV-389 n-ヘキサン （№15） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 0.016356 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.0077796 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.018628 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 0.18509
100-41-4 | エチルベンゼン | 0.31884 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.0087241
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.011337
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.011295
1330-20-7 | キシレン | 0.11484
1319-77-3 | クレゾール | 0.014886
108-90-7 | クロルベンゼン | 1.2874
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.010886
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.023833
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.0067291
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.015595
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.011848
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.0064322
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.010009
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.041667
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 0.41836
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.0051984
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 1.8022
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 0.34779
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 0.18993
75-09-2 | ジクロロメタン | 5.2743
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 0.07051
100-42-5 | スチレン | 0.14404
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 0.45008
108-88-3 | トルエン | 0.37781
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.0084246
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.012231
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.010958
110-54-3 | n-ヘキサン | 1.0004
67-56-1 | メタノール | 0.070423
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.0083825
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.010851
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.0061613
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.0033073

## ジクロロメタン（№16）
XV-389 ジクロロメタン （№16） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 0.0037415 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.0017796 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.0042611 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 0.04234
100-41-4 | エチルベンゼン | 0.072934 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.0019956
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.0025934
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.0025837
1330-20-7 | キシレン | 0.029851
1319-77-3 | クレゾール | 0.0034052
108-90-7 | クロルベンゼン | 0.2945
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.0024903
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.0054519
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.0015393
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.0035674
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.0027101
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.0014714
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.0022896
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.010123
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 0.095701
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.0011891
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 0.41224
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 0.079557
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 0.043447
75-09-2 | ジクロロメタン | 1.0004
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 0.016129
100-42-5 | スチレン | 0.03295
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 0.10296
108-88-3 | トルエン | 0.067568
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.0019271
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.0027979
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.0025065
110-54-3 | n-ヘキサン | 0.18558
67-56-1 | メタノール | 0.013725
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.0019175
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.0024822
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.0014094
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.00075655

## 酢酸メチル（№17）
XV-389 酢酸メチル （№17） |  |  | ← | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 に
「コピー」 & 「ペースト」 します。
eg.） A列；2行
CAS番号 | 読替ガス種 | 換算係数
67-64-1 | アセトン | 0.48274 | ← | この表を全て選択し、
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.29391 |  | 【支援シート】の『機種シート』にある 機種 1 ～ 10 の
67-63-0 | イソプロピルアルコール (IPA) | 0.6147 |  | CAS番号，物質名，換算係数の下のセルに 「コピー」 & 「ペースト」 します。
60-29-7 | エチルエーテル | 4.1826
100-41-4 | エチルベンゼン | 7.2049 |  | eg.） A列；4行からC列；4行
110-80-5 | エチレングリコールモノ エチルエーテル | 0.19714
111-15-9 | エチレングリコールモノ エチルエーテルアセテート | 0.2562
109-86-4 | エチレングリコールモノ メチルエーテル | 0.25523
1330-20-7 | キシレン | 2.1706
1319-77-3 | クレゾール | 0.33638
108-90-7 | クロルベンゼン | 29.0924
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.66591
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.53857
123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.15206
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.61361
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.26772
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル | 0.14535
123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.51859
79-20-9 | 酢酸メチル | 1.0004
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 9.4539
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.15691
95-50-1 | オルト-ジクロルベンゼン | 40.7241
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 7.8592
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 4.292
75-09-2 | ジクロロメタン | 77.5194
68-12-2 | N・N-ジメチルホルムアミド | 1.5933
100-42-5 | スチレン | 3.255
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 10.1706
108-88-3 | トルエン | 7.4349
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.30274
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.2764
111-76-2 | ブチルセロソルブ | 0.46926
110-54-3 | n-ヘキサン | 23.2019
67-56-1 | メタノール | 1.0483
108-10-1 | メチルイソブチルケトン (MIBK) | 0.28584
78-93-3 | メチルエチルケトン (MEK) | 0.39791
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.13923
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.074737