## 50音順
VOCリアルタイムモニタ《XP-3120-V》 対応化学物質 換算係数表
他のガスへの読み替えについては、下記の換算係数一覧表を参照ください。
混合有機溶剤蒸気を測定したとき
・測定して得られた指示値と蒸気組成比から計算で個々の物質濃度を推算することが可能です。
・推算方法は下記をご参照ください。なお、一部ガスの組み合わせは弊社ホームページの 『 IVaCE 』 もご活用いただけます。
・厚生労働省 職場のあんぜんサイトに掲載されている【支援ツール （リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスクアセスメントガイドブック）】を
ご利用される場合は、下表のＢ、Ｃ、Ｄ列38行目以降を「コピー」 ＆「ペースト」してご活用ください。
☆気相の蒸気組成比がわかる場合
※ 蒸気組成比が100％になるよう調整します。
☆気相の組成比がわからない場合
混合溶剤溶液の安全データシート（SDS）に記載されている含有率から気相の組成比を算出した後、左の計算式を用います。
※含有物質が全て気化したと仮定した場合の蒸気組成比とします。
| ※ 固形物を除き、含有率が100％になるよう調整します。 | [5 empty] | ※ 固形物を除き、含有率が100％になるよう調整します。
CAS.№ | 物質名 | 換算係数 (トルエン=1.00) | 管理濃度(ppm) | 許容濃度 (ppm) (日本産業 衛生学会) | 許容濃度(ppm) (ACGIH)TLV-TWA | 測定範囲 |  |  | 判定 | 備考 1 | 備考 2
79-06-1 | アクリルアミド |  | 0.1mg/m3 | 0.1mg/m3 | 0.03mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 1 | 固体
107-13-1 | アクリロニトリル | 2.94 | 2 | 2 | 2 | 8.8 | ～ | 2941.2 | ▽ | 特 二 2
542-56-3 | 亜硝酸イソブチル | 0.54 | - | - | 1 | 1.6 | ～ | 540 | ▽ |  | 注
123-54-6 | アセチルアセトン | 0.11 | - | - | 25 | 0.3 | ～ | 110 | ◎
75-07-0 | アセトアルデヒド | 0.03 | - | 50 | 25(STEL) | 0.1 | ～ | 30.3 | ◎
75-05-8 | アセトニトリル | 1.09 | - | - | 20 | 3.2 | ～ | 1071.4 | △
67-64-1 | アセトン | 0.051921 | 500 | 200 | 500 | 0.2 | ～ | 51.9 | ◎ | 有 二 1
| アルキル水銀化合物 |  | 水銀として 0.01mg/m3 | - | 0.01mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 3 | 化合物
7664-41-7 | アンモニア | 1.8182 | - | 25 | 25 | 5.5 | ～ | 1818.2 | △ | 特 三 1
75-28-5 | イソブタン | 14.48 | - | 500 | 250 | 42.9 | ～ | 14285.7 | ◎
78-83-1 | イソブチルアルコール | 0.060179 | 50 | 50 | 50 | 0.2 | ～ | 60.1 | ◎ | 有 二 2
67-63-0 | イソプロピルアルコール(2-プロパノール) | 0.067751 | 200 | 400(C) | 200 | 0.2 | ～ | 67.8 | ◎ | 有 二 3
123-51-3 | イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール) | 0.051948 | 100 | 100 | 100 | 0.2 | ～ | 51.9 | ◎ | 有 二 4
630-08-0 | 一酸化炭素 | 33.33 | - | 50 | 25 | 100 | ～ | 33333.3 | ▽ | 特 三 2
| インジウム化合物 |  | - | - | 0.1mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 4 | 化合物
64-17-5 | エタノール | 0.03 | - | - | 1000(STEL) | 0.1 | ～ | 32.9 | ◎
60-29-7 | エチルエーテル | 0.28254 | 400 | 400 | 400 | 0.8 | ～ | 282.5 | ◎ | 有 二 5
100-41-4 | エチルベンゼン | 0.93458 | 20 | 50 | 20 | 2.8 | ～ | 934.6 | △ | 特 二 5
74-85-1 | エチレン | 17.76 | - | - | 200 | 53.3 | ～ | 17762 | △
151-56-4 | エチレンイミン |  | 0.05 | 0.5 | 0.05 |  | ～ |  | 未調査 | 特 二 6
75-21-8 | エチレンオキシド(EO) | 0.13158 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | ～ | 131.6 | △ | 特 二 7
110-80-5 | エチレングリコールモノエチルエーテル (セロソルブ) | 0.069675 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | ～ | 69.6 | ◎ | 有 二 6
111-15-9 | エチレングリコールモノエチルエーテル アセテート(セロソルブアセテート) | 0.10684 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | ～ | 106.8 | ◎ | 有 二 7
111-76-2 | エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル (ブチルセロソルブ) | 0.18606 | 25 | - | 20 | 0.6 | ～ | 185.9 | ◎ | 有 二 8
109-86-4 | エチレングリコールモノメチルエーテル (メチルセロソルブ) | 0.08392 | 0.1 | 5 | 5 | 0.3 | ～ | 83.8 | ▽ | 有 二 9
75-00-3 | 塩化エチル(クロロエタン) | 0.36 | - | 100 | 100 | 1.1 | ～ | 357 | ◎
7647-01-0 | 塩化水素 | - | - | 2 | 2(C) | - | ～ | - | × | 特 三 3
75-01-4 | 塩化ビニル | 12.5 | 2 | 2.5 | 1 | 37.5 | ～ | 12500 | ▽ | 特 二 8
7782-50-5 | 塩素 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | ～ | - | × | 特 二 9
| 塩素化ビフェニル(PCB) |  | 0.01mg/m3 | 0.01mg/m3 | 1mg/m3 |  |  |  |  | 特 一 3 | 粘ちょう性液体
492-80-8 | オーラミン |  | － | - | - |  |  |  |  | 特 二 10 | 固体
8006-61-9 | ガソリン | 0.68 | - | 300mg/m3 | 300 | 2 | ～ | 669.6 | ◎ | 有 三 1
| カドミウム及びその化合物 |  | カドミウムとして 0.05mg/m3 | 0.05mg/m3 | 0.01mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 12 | 金属及び化合物
107-31-3 | ギ酸メチル | 0.66 | - | - | 100 | 1.8 | ～ | 600 | ◎
95-47-6 | オルト-キシレン | 0.3739 | 50 | 50 | 100 | 1.1 | ～ | 373.8 | ◎ | 有 二 11-1
108-38-3 | メタ-キシレン | 0.47326 | 50 | 50 | 100 | 1.4 | ～ | 472.8 | ◎ | 有 二 11-2
106-42-3 | パラ-キシレン | 0.45272 | 50 | 50 | 100 | 1.4 | ～ | 452.5 | ◎ | 有 二 11-3
95-48-7 | オルト-クレゾール | 2.3237 | 5 | 5 | 20mg/m3 | 6.9 | ～ | 2298.9 | ▽ | 有 二 12-1
108-39-4 | メタ-クレゾール | 2.619 | 5 | 5 | 20mg/m3 | 7.8 | ～ | 2597.4 | ▽ | 有 二 12-2
106-44-5 | パラ-クレゾール | 2.3362 | 5 | 5 | 20mg/m3 | 6.9 | ～ | 2298.9 | ▽ | 有 二 12-3
| クロム酸及びその塩 |  | クロムとして 0.05mg/m3 | 0.05mg/m3 | 0.05mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 13 | 固体
79-11-8 | クロロ酢酸 |  | - | - | 0.5 | [5 empty] | 固体
108-90-7 | クロルベンゼン | 2.3823 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | ～ | 2381 | △ | 有 二 13
67-66-3 | クロロホルム | 3.7749 | 3 | 3 | 10 | 11.3 | ～ | 3773.6 | ▽ | 特 二 14
74-87-3 | クロロメタン | 3.1 | - | 50 | 50 | 8 | ～ | 2654.9 | △
107-30-2 | クロロメチルメチルエーテル | 0.12121 | － | - | - | 0.4 | ～ | 121.2 | ○ | 特 二 15
1314-62-1 | 五酸化バナジウム |  | バナジウムとして 0.03mg/m3 | 0.05mg/m3 | 0.05mg/m3 |  |  | . |  | 特 二 16 | 固体
| コバルト及びその無機化合物 |  | コバルトとして 0.02mg/m3 | 0.05mg/m3 | 0.02mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 17 | 灰白色六方晶系結晶粉末
65996-93-2 | コールタール |  | ベンゼン可溶性成分として 0.2mg/m3 | - | 0.2mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 18 | 粘稠性液体
65996-79-4 | コールタールナフサ |  | - | - | - |  |  |  |  | 有 三 2
141-78-6 | 酢酸エチル | 0.08181 | 200 | 200 | 400 | 0.2 | ～ | 81.8 | ◎ | 有 二 17
108-05-4 | 酢酸ビニル | 0.11 | - | - | 10 | 0.3 |  | 108 | ◎
123-86-4 | 酢酸ノルマル-ブチル | 0.093772 | 150 | 100 | 150 | 0.3 | ～ | 93.7 | ◎ | 有 二 18
110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.1467 | 150 | - | 150 | 0.4 | ～ | 146.6 | ◎ | 有 二 14
109-60-4 | 酢酸ノルマル-プロピル | 0.10267 | 200 | 200 | 200 | 0.3 | ～ | 102.7 | ◎ | 有 二 19
108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.21327 | 100 | - | 100 | 0.6 | ～ | 213.2 | ◎ | 有 二 15
628-63-7 | 酢酸ノルマル-ペンチル(酢酸ノルマル-アミル) | 0.20069 | 50 | 50 | 50 | 0.6 | ～ | 200.6 | ◎ | 有 二 20
123-92-2 | 酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル) | 0.13285 | 50 | 50 | 50 | 0.4 | ～ | 132.7 | ◎ | 有 二 16
79-20-9 | 酢酸メチル | 0.10652 | 200 | 200 | 200 | 0.3 | ～ | 106.4 | ◎ | 有 二 21
75-56-9 | 酸化プロピレン | 0.10741 | 2 | - | 2 | 0.3 | ～ | 107.4 | △ | 特 二 19
151-50-8 | シアン化カリウム |  | シアンとして 3mg/m3 | 5mg/m3 | 5mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 20 | 固体あるいは結晶
74-90-8 | シアン化水素 |  | 3 | 5 | 4.7(C) |  |  |  |  | 特 二 21 | 入手不可
143-33-9 | シアン化ナトリウム |  | シアンとして 3mg/m3 | 5 | 5(C) |  |  |  |  | 特 二 22 | 固体
| ジアニシジン及びその塩 |  | - | - | - |  |  |  |  | 特 一 5 | 粉末状結晶
3710-84-7 | N,N-ジエチルヒドロキシルアミン | 0.16 | - | - | 2 | 0.5 | ～ | 160 | △
56-23-5 | 四塩化炭素（テトラクロロエタン） | 100 | 5 | 5 | 5 | 300 | ～ | 100000 | ▽ | 特 二 23
123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 1.2121 | 10 | 10 | 20 | 3.6 | ～ | 1212.1 | △ | 特 二 24
108-93-0 | シクロヘキサノール | 0.049261 | 25 | 25 | 50 | 0.1 | ～ | 49.3 | ◎ | 有 二 22
108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.055945 | 20 | 20 | 25 | 0.2 | ～ | 55.9 | ◎ | 有 二 23
287-92-3 | シクロペンタン | 1.88 | - | - | 600 | 5.6 | ～ | 1875 | ◎
| ジクロルベンジジン及びその塩 |  | - | - | - |  |  |  |  | 特 一 1 | 粉末状結晶
107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン（塩化エチレン） | 0.83719 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | ～ | 836.8 | △ | 特 二 25
540-59-0 | 1,2-ジクロロエチレン(二塩化アセチレン) | 2.41 | 150 | 150 | 200 | 7.2 | ～ | 2409.6 | ◎ | 有 一 1
101-14-4 | 3,3-ジクロロ-4,4-ジアミノジフェニルメタン |  | 0.005mg/m3 | 0.005mg/m3 | 0.01 |  |  |  |  | 特 二 26 | 固体
74-83-9 | 臭化メチル | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | ～ | 1388.9 | ▽ | 特 二 31
7697-37-2 | 硝酸 | - | - | 2 | 2 | - | ～ | - | × | 特 三 4
78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 0.53619 | 1 | 1 | 10 | 1.6 | ～ | 536.2 | ▽ | 特 二 27
95-50-1 | オルト-ジクロロベンゼン | 2.0842 | 25 | 25 | 25 | 6.3 | ～ | 2083.3 | △ | 有 二 10
75-09-2 | ジクロロメタン（二塩化メチレン） | 5 | 50 | 50 | 50 | 15 | ～ | 5000 | △ | 特 二 28
60-11-7 | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン |  | - | - | - |  |  |  |  | 特 二 43 | 結晶
62-73-7 | ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト (DDVP) | 0.86207 | 0.1mg/m3 | - | 0.1mg/m3 | 2.6 | ～ | 862.1 | ▽ | 特 二 29 | 25℃で0.01ppm
57-14-7 | 1,1-ジメチルヒドラジン | 1.626 | 0.01 | - | 0.01 | 4.9 | ～ | 1626 | ▽ | 特 二 30
68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 0.43342 | 10 | 10 | 10 | 1.3 | ～ | 432.9 | △ | 有 二 24
| 重クロム酸及びその塩 |  | クロムとして 0.05mg/m3 | 0.05mg/m3 | 0.05mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 32 | 化合物
| 水銀及び無機化合物(硫化水銀を除く) |  | 水銀として 0.025mg/m3 | 0.025mg/ｍ3 | 0.025mg/ｍ3 |  |  |  |  | 特 二 33 | 化合物
100-42-5 | スチレン | 0.63355 | 20 | 20 | 20 | 1.9 | ～ | 632.9 | ◎ | 特 二 34
8032-32-4 | 石油エーテル |  | - | - | 300 |  |  |  |  | 有 三 3
64742-95-6 | 石油ナフサ |  | - | - | - |  |  |  |  | 有 三 4
8030-30-6 | 石油ベンジン |  | - | - | 300 |  |  |  |  | 有 三 5
79-34-5 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン（四塩化アセチレン） | 14.2857 | 1 | 1 | 1 | 42.9 | ～ | 14285.7 | ▽ | 特 二 35
127-18-4 | テトラクロロエチレン（パークロロエチレン） | 29.1667 | 50 | (検討中） | 25 | 85.7 | ～ | 28571.4 | ▽ | 特 二 36
109-99-9 | テトラヒドロフラン | 1.3621 | 50 | 200 | 50 | 4.1 | ～ | 1360.5 | ◎ | 有 二 25
11070-44-3 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | - | - | 0.007 | - | - | ～ | - | ×
8006-64-2 | テレピン油 |  | - | 50 | 20 |  |  |  |  | 有 三 6
71-55-6 | 111-トリクロルエタン | 1.9463 | 200 | 200 | 350 | 5.8 | ～ | 1941.7 | ◎ | 有 二 26
79-01-6 | トリクロロエチレン | 10.5556 | 10 | 25 | 10 | 31.6 | ～ | 10526.3 | ▽ | 特 二 37
| オルト-トリジン及びその塩 |  | - | - | - |  |  |  |  | 特 一 4 | 粉末状結晶
| トリレンジイソシアネート |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |  |  | 特 二 38 | 結晶又は液体
108-88-3 | トルエン | 1 | 20 | 50 | 20 | 3 | ～ | 1000 | △ | 有 二 27
91-20-3 | ナフタレン |  | 10 | - | 10 |  |  |  |  | 特 二 39 | 個体
| アルファ-ナフチルアミン及びその塩 |  | - | - | - |  |  |  |  | 特 一 2 | 粉末状結晶
628-96-6 | ニトログリコール |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 特 二 42 | 入手不可
100-00-5 | パラ-ニトロクロルベンゼン |  | 0.6mg/m3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 特 二 44 | 固体
| ニッケル化合物(粉状のものに限る) |  | ニッケルとして 0.1mg/m3 | 0.01mg/m3 | 複数あり |  |  |  |  | 特 二 40 | 化合物
13463-39-3 | ニッケルカルボニル |  | 0.001 | 0.001 | 0.05(Ni) |  | ～ |  | 未調査 | 特 二 41
7446-09-5 | 二酸化硫黄 | 4.6512 | - | （検討中） | 2 | 14 | ～ | 4651.2 | ▽ | 特 三 5
75-15-0 | 二硫化炭素 | - | 1 | 10 | 1 | - | ～ | - | × | 有 一 2
111-84-2 | ノナン | 1.45 | - | 200 | 200 | 4.3 | ～ | 1445 | ◎
| 砒素及びその化合物 (アルシン及び砒化ガリウムを除く) |  | 砒素として 0.003mg/m3 | 0.003mg/m3 | 0.01mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 45 | 化合物
88-12-0 | N-ビニル-2-ピロリドン | 0.81 | - | - | 0.05 | 2.4 | ～ | 813 | ▽ |  | 注
108-95-2 | フェノール | 3.7037 | - | 5 | 5 | 11.1 | ～ | 3703.7 | ▽ | 特 三 6
91-15-6 | オルト-フタロジニトリル |  | 0.01mg/m3 | - | - |  |  |  |  | 特 二 11 | 粉末状結晶
7664-39-3 | 弗化水素 | - | 0.5 | 3 | 0.5 | - | ～ | - | × | 特 二 46
106-99-0 | 1,3-ブタジエン | 1.67 | - | - | 2 | 5 | ～ | 1666.7 | ▽
71-36-3 | 1-ブタノール | 0.059164 | 25 | 50(C) | 20 | 0.2 | ～ | 59.1 | ◎ | 有 二 29
78-92-2 | 2-ブタノール | 0.069134 | 100 | 100 | 100 | 0.2 | ～ | 69.1 | ◎ | 有 二 30
106-98-9 | ブテン | 2.7 | - | - | 250 | 8.1 | ～ | 2701 | ◎
106-94-5 | 1-ブロモプロパン | 1.01 | - | 0.5 | 0.1 | 3 | ～ | 1012 | ▽
57-57-8 | ベータ-プロピオラクトン | 0.79365 | 0.5 | - | 0.5 | 2.4 | ～ | 793.7 | ▽ | 特 二 47
123-38-6 | プロピオンアルデヒド | 0.24 | - | - | 20 | 0.7 | ～ | 243 | ◎
107-98-2 | プロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME) | 0.09 | - | - | 50 | 0.3 | ～ | 91 | ◎
115-07-1 | プロペン(プロピレン) | 6.72 | - | - | 500 | 20.2 | ～ | 6725 | ◎
110-54-3 | ノルマル-ヘキサン | 2.9412 | 40 | 40 | 50 | 8.8 | ～ | 2941.2 | △ | 有 二 28
| ベリリウム及びその化合物 |  | Beとして 0.001mg/m3 | 0.002mg/m3 | - |  |  |  |  | 特 一 6 | 金属及び化合物
71-43-2 | ベンゼン | 2.381 | 1 | 1 | 0.5 | 7.1 | ～ | 2381 | ▽ | 特 二 48
| ベンゾトリクロリド |  | 0.05 | - | 0.1 |  |  |  |  | 特 一 7 | 粘ちょう発煙性液体
| ペンタクロルフェノール及びナトリウム塩 |  | ペンタクロルフェノールとして 0.5mg/m3 | 0.5mg/m3 | 0.5mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 49 | 固体
75-44-5 | ホスゲン |  | - | 0.1 | 0.1(STEL) |  |  |  |  | 特 三 7 | 入手不可
50-00-0 | ホルムアルデヒド | 0.47619 | 0.1 | 0.5 | 0.3(STEL) | 1.4 | ～ | 476.2 | ▽ | 特 二 50
632-99-5 | マゼンタ |  | - | - | - |  |  |  |  | 特 二 51 | 固体
7439-96-5 | マンガン及びその化合物 (塩基性マンガンを除く) |  | マンガンとして 0.2mg/m3 | 0.3mg/m3 | 0.2mg/m3 |  |  |  |  | 特 二 52 | 化合物
64742-47-8 | ミネラルスピリット |  | - | - | - |  |  |  |  | 有 三 7
67-56-1 | メタノール | 0.099029 | 200 | 200 | 200 | 0.3 | ～ | 99 | ◎ | 有 二 31
109-87-5 | メチラール | 0.11 | - | - | 1000 | 0.3 | ～ | 105.4 | ◎
108-10-1 | メチルイソブチルケトン | 0.053052 | 20 | 50 | 20 | 0.2 | ～ | 53 | ◎ | 特 二 53
78-93-3 | メチルエチルケトン | 0.050247 | 200 | 200 | 200 | 0.2 | ～ | 50.2 | ◎ | 有 二 32
25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.10236 | 50 | 50 | 50 | 0.3 | ～ | 102.2 | ◎ | 有 二 33
1331-22-2 | メチルシクロヘキサノン | 0.069458 | 50 | 50 | 50 | 0.2 | ～ | 69.4 | ◎ | 有 二 34
| メチルナフタレン | 0.74 | - | - | 0.5 | 2.2 | ～ | 741 | ▽ |  | 注
872-50-4 | N-メチル-2-ピロリドン | 1.66 | - | 1 | - | 5 | ～ | 1660 | ▽ |  | 注
591-78-6 | メチル-ノルマル-ブチルケトン(2-ヘキサノン) | 0.052109 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | ～ | 52.1 | ◎ | 有 二 35
107-87-9 | メチルプロピルケトン(MPK、2-ペンタノン) | 0.07 | - | - | 150 | 0.2 | ～ | 68 | ◎
74-88-4 | 沃化メチル | 0.39139 | 2 | - | 2 | 1.2 | ～ | 391.4 | △ | 特 二 54
142844-00-6 | リフラクトリーセラミックファイバー |  | 5μm以上の繊維として 0.3本/cm3 | - | - |  |  |  |  | 特 二 55 | 繊維状固体
7783-06-4 | 硫化水素 | 0.076717 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | ～ | 76.7 | △ | 特 二 56
7664-93-9 | 硫酸 | - | - | 1mg/m3 | 0.2mg/m3 | - | ～ | - | × | 特 三 8
77-78-1 | 硫酸ジメチル | 0.20346 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | ～ | 203.5 | ▽ | 特 二 57
◎ ： 管理濃度或いは許容濃度の1/10が測定可能な物質 △ ： 管理濃度或いは許容濃度の1/10は測定できないが、管理濃度或いは許容濃度が測定できる物質
▽ ： 管理濃度或いは許容濃度以上では測定できる物質 ○ ： 管理濃度も許容濃度も規定されていないが、検知可能な物質 × ： 検出できない物質
： 検出対象外、或いは調査できない物質
※ 備考2に「注」の記載がある化学物質の測定には、営業へお問い合わせください。
※ 特にアルコール類（メタノール、エタノール、アセトン、IPA等）は高感度のため、測定しようとする物質の近くにアルコール類がある場合、測定しようとする物質の測定ができない場合があります。
※ シリコーン化合物は測定しないでください。 ※ 本資料は、2021年5月26日現在の内容です。 ※ 本資料に記載されている内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。
2021年5月26日作成
NPEM-632014_0
【気中濃度推算式】
目的物質の
濃度 ＝
（ppm）
指示値（ppm） × 目的物質の蒸気の組成比（mol％）
∑（各物質の蒸気の組成比（mol％） ／ 各物質の換算係数（-））
【気中組成比（全気化）算出式】
目的物質の
蒸気組成比 ＝
（mol％）
∑（物質の含有率（wt％） ／ 各物質の分子量（-））
目的物質の含有率（wt％） ／ 目的物質の分子量（-）
【気中組成比（飽和蒸気）算出式】
目的物質の含有率（wt％） × 目的物質の蒸気圧(kPa) ／ 目的物質の分子量（-）
∑（各物質の含有率（wt％） × 各物質の蒸気圧(kPa) ／ 各物質の分子量（-））
目的物質の
蒸気組成比 ＝
（mol％）